## Sheet1
Descrição do Orçamento |  |  |  | Bancos Utilizados | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
REFORMA PREDIO 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI/PR |  |  |  | SINAPI - 07/2018 - PR | 20,93% |  |  | 0,0% - Desonerada
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  |  | Total Geral
[8 empty] | M. O. | EQ. | MAT | Total | M. O. | EQ. | MAT. | Total
2 |  |  | SERVIÇOS PROVISORIOS | [11 empty] | 5532.2
2.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 8 | 347.59 | 47.789 | 12.96 | 359.591 | 420.34 | 382.3117 | 103.68 | 2876.7283 | 3362.72
2.2 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 4.91 | 1.32 | 1.102 | 0.29 | 0.19797 | 1.59 | 5.411 | 1.4239 | 0.96514 | 7.8
2.3 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 4.91 | 214.33 | 181.1727 | 49.35 | 28.6573 | 259.18 | 889.5579 | 242.3085 | 140.7036 | 1272.57
2.4 | 73992/001 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | m² | 4.91 | 9.02 | 4.3303 | 1.1 | 5.4697 | 10.9 | 21.2617 | 5.401 | 26.8473 | 53.51
2.4 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 6.38 | 43.36 | 36.6547 | 9.97 | 5.8053 | 52.43 | 233.857 | 63.6086 | 37.0344 | 334.5
2.5 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 0.3 | 65.63 | 54.8658 | 15.14 | 9.3542 | 79.36 | 16.4597 | 4.542 | 2.7983 | 23.8
2.6 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - REMOÇÃO DO GRADIL FRONTAL E LATERAL | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 185 | 2.14 | 1.852 | 0.47 | 0.25802 | 2.58 | 342.617 | 86.95 | 47.733 | 477.3
3 |  |  | INFRAESTRUTURA | [11 empty] | 1854.66
3.1 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 15 | 48.87 | 24.5993 | 15.48 | 19.0107 | 59.09 | 368.9895 | 232.2 | 285.1605 | 886.35
3.2 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 2.6 | 84.69 | 51.08 | 12.77 | 38.56 | 102.41 | 132.808 | 33.202 | 100.25 | 266.26
3.3 | 96531 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 5.76 | 72.01 | 41.2012 | 10.29 | 35.5888 | 87.08 | 105.4752 | 26.3424 | 91.1024 | 501.8
3.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 15 | 7.32 | 2.3843 | 1.49 | 4.9757 | 8.85 | 35.7643 | 22.35 | 74.6357 | 132.75
3.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.5 | 308.62 | 52.6517 | 14.93 | 305.6283 | 373.21 | 26.3259 | 7.465 | 152.8091 | 186.6
3.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 7.4 | 11.63 | 6.2789 | 2.43 | 5.3511 | 14.06 | 46.4638 | 17.982 | 39.5942 | 104.04
4 |  |  | SUPRAESTRUTURA | [11 empty] | 21360.23
4.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 27.72 | 64.15 | 17.8753 | 4.39 | 55.3047 | 77.57 | 392.1838 | 96.3166 | 1213.3796 | 2150.24
4.2 | 92449 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8.1 | 167.98 | 71.6517 | 35.47 | 96.0083 | 203.13 | 186.2943 | 92.222 | 249.6137 | 1645.35
4.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 389.6 | 5.52 | 0.98081 | 1.1 | 4.5892 | 6.67 | 382.1251 | 428.56 | 1787.9449 | 2598.63
4.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 458.78 | 9.34 | 4.3204 | 1.92 | 5.0496 | 11.29 | 1982.1161 | 880.8576 | 2316.6463 | 5179.62
4.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1.88 | 308.62 | 52.6517 | 14.93 | 305.6283 | 373.21 | 98.9852 | 28.0684 | 574.5764 | 701.63
4.7 | 95969 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4 | 1878.11 | 790.8011 | 351.94 | 1128.4489 | 2271.19 | 3163.2045 | 1407.76 | 4513.7955 | 9084.76
5 |  |  | VEDAÇÃO | [11 empty] | 18866.92
5.1 | 72120 | SINAPI | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 34.42 | 246.91 | 18.5839 | 4.64 | 275.3561 | 298.58 | 471.6583 | 117.7632 | 6988.5385 | 10277.12
5.2 | 96364 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 58 | 122.47 | 17.1606 | 9.52 | 121.4194 | 148.1 | 995.3146 | 552.16 | 7042.3254 | 8589.8
6 |  |  | COBERTURA | [11 empty] | 7363.15
6.1 | 92556 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | UN | 8 | 712.67 | 360.7766 | 147.75 | 353.3034 | 861.83 | 2886.2129 | 1182 | 2826.4271 | 6894.64
6.2 | 94210 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 12.1 | 32.02 | 4.8266 | 1.24 | 32.6534 | 38.72 | 58.4016 | 15.004 | 395.1044 | 468.51
7 |  |  | FORROS | [11 empty] | 4977
7.1 | 94225 | SINAPI | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | m² | 150 | 27.44 | 1.7089 | 0.43 | 31.0411 | 33.18 | 256.3339 | 64.5 | 4656.1661 | 4977
8 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | [11 empty] | 42095.7707
8.1 | 94579 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 7.38 | 298.1 | 34.8482 | 8.83 | 316.8118 | 360.49 | 152.6353 | 38.6754 | 1387.6293 | 2391.2807 |  |  | 1578.94
8.2 | 00000001 | Próprio | PORTA AUTOMÁTICA TELESCOPICA COMPLETA, COM INSTALAÇÃO | Equipamento | UN | 3 | 1700 |  | 2055.81 |  | 2055.81 |  | 6167.43 |  | 6167.43
8.3 | 73838/001 | SINAPI | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 2,2X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1761.13 | 6.9882 | 1.63 | 2121.1118 | 2129.73 | 6.9882 | 1.63 | 2121.1118 | 2129.73 |  |  | -517.8793
8.6 | 94805 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 180X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 7 | 1369.42 | 17.2816 | 4.36 | 1634.3884 | 1656.03 | 120.9715 | 30.52 | 11440.7185 | 11592.21 |  | 2199.978
8.7 | 84875 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO, COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.68 | 2061.86 | 55.1916 | 14.68 | 2423.5284 | 2493.4 | 92.722 | 24.6624 | 4071.5256 | 4188.91
8.8 | 90841 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60, 70 OU 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 17 | 713.99 | 165.5852 | 153.09 | 544.7448 | 863.42 | 165.5852 | 153.09 | 544.7448 | 12456.51 |  | 12456.5052 | 2886.2052 | MAIS
8.9 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1.62 | 817.21 | 10.1582 | 2.56 | 975.5318 | 988.25 | 16.4563 | 4.1472 | 1580.3565 | 1600.96
8.9 | 94582 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 2.1 | 258.21 | 29.8567 | 8.09 | 274.3033 | 312.25 | 62.699 | 16.989 | 576.032 | 655.72
8.10 | 00000003 | Próprio | ESCADA METALICA - TIPO CARACOL - 15 DEGRAUS 90 CM - COM PATAMAR SUPERIOR | Equipamento | UNID | 1 | 755 |  | 913.02 |  | 913.02 |  | 913.02 |  | 913.02
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [11 empty] | 52326.26
9.1 | 74131/008 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 982.83 | 203.1658 | 52.26 | 933.1042 | 1188.53 | 203.1658 | 52.26 | 933.1042 | 1188.53
9.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 7 | 52.17 | 3.2058 | 0.81 | 59.0642 | 63.08 | 22.4409 | 5.67 | 413.4491 | 441.56
9.3 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 53.9 | 4.4882 | 1.13 | 59.5618 | 65.18 | 22.4409 | 5.65 | 297.8091 | 325.9
9.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - COM REAPROVEITAMENTO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 2800 | 3.31 | 1.0055 | 0.25 | 2.7445 | 4 | 2815.4813 | 700 | 7684.5187 | 11200
9.5 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 350 | 4.62 | 1.344 | 0.33 | 3.906 | 5.58 | 470.4136 | 115.5 | 1367.0864 | 1953
9.6 | 83555 | SINAPI | TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 100 | 25.24 | 12.5249 | 3.2 | 14.7951 | 30.52 | 1252.4858 | 320 | 1479.5142 | 3052
9.7 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 20 | 19.5 | 10.0731 | 4.27 | 9.2369 | 23.58 | 201.4619 | 85.4 | 184.7381 | 471.6
9.8 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 42.14 | 21.2539 | 9.23 | 20.4661 | 50.95 | 85.0157 | 36.92 | 81.8643 | 203.8
9.9 | 97592 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 36 | 89.15 | 17.7858 | 4.46 | 85.5542 | 107.8 | 640.288 | 160.56 | 3079.952 | 3880.8
9.10 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 96.41 | 14.1826 | 3.55 | 98.8474 | 116.58 | 141.8265 | 35.5 | 988.4735 | 1165.8
9.11 | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 10 | 69.61 | 11.5363 | 2.88 | 69.7537 | 84.17 | 115.3627 | 28.8 | 697.5373 | 841.7
9.12 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS DE 14 W COM REFLETOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 8 | 122.4 | 7.9452 | 1.98 | 138.0848 | 148.01 | 63.5616 | 15.84 | 1104.6784 | 1184.08
9.13 | 00000004 | Próprio | Luminária Embutir Solo Ou Piso Par20 Alumínio | Equipamento | UN | 44 | 59 |  | 71.34 |  | 71.34 |  | 3138.96 |  | 3138.96
9.14 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 500 | 6.45 | 3.8373 | 1.05 | 2.9027 | 7.79 | 1918.6558 | 525 | 1451.3442 | 3895
9.15 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 200 | 5.74 | 3.3295 | 0.91 | 2.7005 | 6.94 | 665.9094 | 182 | 540.0906 | 1388
9.16 | 00000006 | Próprio | Refletor de Led 150w Led Cob 6500k | Equipamento | UN | 6 | 199 |  | 240.65 |  | 240.65 |  | 1443.9 |  | 1443.9
9.17 | 83370 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 160.58 | 73.1812 | 18.98 | 102.0188 | 194.18 | 73.1812 | 18.98 | 102.0188 | 194.18
9.18 | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1400 | 2.57 | 0.90739 | 0.21 | 1.9826 | 3.1 | 1270.3475 | 294 | 2775.6525 | 4340
9.19 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 65 | 33.93 | 6.9765 | 1.77 | 32.2835 | 41.03 | 453.4705 | 115.05 | 2098.4295 | 2666.95
9.20 | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 20 | 22.64 | 6.9765 | 1.77 | 18.6235 | 27.37 | 139.5294 | 35.4 | 372.4706 | 547.4
9.21 | 00000053 | Próprio | CABO DIAMONS DMD CRISTAL PARALELO 2 X 1,5 MM - 20 M | Equipamento | UN | 30 | 55 |  | 66.51 |  | 66.51 |  | 1995.3 |  | 1995.3
9.21 | 00000012 | Próprio | BARRA ROSCADA 1/4 | Equipamento | UN | 80 | 12 |  | 14.51 |  | 14.51 |  | 1160.8 |  | 1160.8
9.21 | 00000052 | Próprio | multicabo santo angelo 20 vias | Equipamento | M | 30 | 29 |  | 35.06 |  | 35.06 |  | 1051.8 |  | 1051.8
9.22 | 00000011 | Próprio | Eletrocalha 300x100 Chapa 16 | Equipamento | M | 40 | 95 |  | 114.88 |  | 114.88 |  | 4595.2 |  | 4595.2
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [11 empty] | 38536.48
10.1 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 6.85 | 15.05 | 10.0348 | 2.57 | 5.5852 | 18.19 | 68.7383 | 17.6045 | 38.2572 | 124.6
10.2 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 9 | 5.92 | 3.3383 | 0.84 | 2.9717 | 7.15 | 30.0444 | 7.56 | 26.7456 | 64.35
10.3 | 89544 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 5.82 | 1.1624 | 0.29 | 5.5776 | 7.03 | 2.3248 | 0.58 | 11.1552 | 14.06
10.4 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 8.55 | 4.6696 | 1.2 | 4.4604 | 10.33 | 9.3391 | 2.4 | 8.9209 | 20.66
10.5 | 89800 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 4 | 16.82 | 5.3452 | 1.36 | 13.6348 | 20.34 | 21.3809 | 5.44 | 54.5391 | 81.36
10.6 | 89856 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 12.89 | 5.3452 | 1.36 | 8.8748 | 15.58 | 10.6904 | 2.72 | 17.7496 | 31.16
10.7 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 12.04 | 4.0039 | 1.02 | 9.5261 | 14.55 | 8.0078 | 2.04 | 19.0522 | 29.1
10.9 | 89401 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 12.5 | 5.38 | 3.2409 | 0.82 | 2.4391 | 6.5 | 40.5115 | 10.25 | 30.4885 | 81.25
10.10 | 89393 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 8.01 | 5.7446 | 1.47 | 2.4654 | 9.68 | 28.7231 | 7.35 | 12.3269 | 48.4
10.11 | 89404 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 3.8 | 2.5653 | 0.64 | 1.3847 | 4.59 | 10.2611 | 2.56 | 5.5389 | 18.36
10.12 | 73638 | SINAPI | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 13.39 | 6.3387 | 1.61 | 8.2413 | 16.19 | 31.6935 | 8.05 | 41.2065 | 80.95
10.13 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8 | 198.69 | 21.3791 | 40.83 | 178.0609 | 240.27 | 171.0331 | 326.64 | 1424.4869 | 1922.16
10.14 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 5 | 746.19 | 21.3791 | 155.42 | 725.5609 | 902.36 | 106.8957 | 777.1 | 3627.8043 | 4511.8
10.15 | 00000008 | Próprio | Assento Sanitário Ravena/Izy/Targa Plástico Gelo Deca | Equipamento | UN | 13 | 47.9 |  | 57.92 |  | 57.92 |  | 752.96 |  | 752.96
10.16 | 00000029 | Próprio | BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO L 1,00 X 1,00M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME PROJETO | Equipamento | UNID | 2 | 1200 |  | 1451.16 |  | 1451.16 |  | 2902.32 |  | 2902.32
10.17 | 00000028 | Próprio | BANCADA GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO 2,85 X 0,60M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - CONFORME PROJETO | Equipamento | unid | 2 | 1200 |  | 1451.16 |  | 1451.16 |  | 2902.32 |  | 2902.32
10.18 | 94227 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | COBE - COBERTURA | M | 176 | 37.69 | 7.8519 | 2.05 | 35.6681 | 45.57 | 1381.9274 | 360.8 | 6277.5926 | 8020.32
10.19 | 73774/001 | SINAPI | DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 29.88 | 303.79 | 222.9254 | 55.72 | 88.7246 | 367.37 | 6661.0117 | 1664.9136 | 2651.0847 | 10977.01
10.20 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 234.64 | 59.0115 | 14.34 | 210.3985 | 283.75 | 118.0229 | 28.68 | 420.7971 | 567.5
10.21 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 154.46 | 29.8321 | 32.81 | 124.1379 | 186.78 | 357.9852 | 393.72 | 1489.6548 | 2241.36
10.22 | 83671 | SINAPI | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 25 | 52.95 | 36.9344 | 10.14 | 16.9556 | 64.03 | 923.3601 | 253.5 | 423.8899 | 1600.75
10.22 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 26.72 | 3.6283 | 0.89 | 27.7917 | 32.31 | 43.5394 | 10.68 | 333.5006 | 387.72
10.23 | 72556 | SINAPI | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 24.24 | 13.3755 | 3.44 | 12.4945 | 29.31 | 26.751 | 6.88 | 24.989 | 58.62
10.24 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 12 | 59.47 | 2.3709 | 0.58 | 68.9591 | 71.91 | 28.4502 | 6.96 | 827.5098 | 862.92
10.25 | 72628 | SINAPI | LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 15.52 | 7.0156 | 1.79 | 9.9544 | 18.76 | 14.0313 | 3.58 | 19.9087 | 37.52
11 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [11 empty] | 112.95
11.1 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS | m² | 3 | 31.14 | 18.2003 | 6.37 | 13.0797 | 37.65 | 54.6008 | 19.11 | 39.2392 | 112.95
12 |  |  | REFORÇO ESTRUTURAL | [11 empty] | 6305.75
12.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m³ | 3.91 | 43.36 | 36.6547 | 9.97 | 5.8053 | 52.43 | 143.3199 | 38.9827 | 22.6974 | 205
12.2 | 90880 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 35 | 48.87 | 24.5993 | 15.48 | 19.0107 | 59.09 | 860.9755 | 541.8 | 665.3745 | 2068.15
12.3 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 2.1 | 76.04 | 65.6975 | 17.41 | 8.8425 | 91.95 | 137.9647 | 36.561 | 18.5643 | 193.09
12.4 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 3.37 | 12.61 | 5.9882 | 2.81 | 6.4418 | 15.24 | 20.1801 | 9.4697 | 21.7002 | 51.35
12.5 | 96555 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 4.66 | 442.92 | 134.2954 | 98.47 | 302.8546 | 535.62 | 625.8166 | 458.8702 | 1411.2932 | 2495.98
12.6 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 75.97 | 7.25 | 2.3352 | 1.47 | 4.9548 | 8.76 | 177.4017 | 111.6759 | 376.4124 | 665.49
12.7 | 74202/001 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 8.1 | 63.98 | 19.7426 | 6.65 | 50.9774 | 77.37 | 159.9148 | 53.865 | 412.9102 | 626.69
13 |  |  | PISO | [11 empty] | 12742.7555 | 2026.4645 | menos
13.1 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS | M | 390 | 8.76 | 2.0817 | 0.51 | 7.9983 | 10.59 | 811.8589 | 198.9 | 3119.3411 | 4130.1
13.2 | 87256 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 - INCLUI ESCADAS ENTRADA | PISO - PISOS | m² | 154.05 | 54.51 | 14.4625 | 3.64 | 47.8075 | 65.91 | 2102.1303 | 529.074 | 6948.8057 | 8397.2655
13.3 | 84187 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA | PISO - PISOS | m² | 12.7 | 14.03 | 5.6856 | 1.45 | 9.8244 | 16.96 | 72.2067 | 18.415 | 124.7683 | 215.39
14 |  |  | PINTURA | [11 empty] | 15996.33
14.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1044.256 | 10.49 | 4.6076 | 1.14 | 6.9324 | 12.68 | 4811.5527 | 1190.4518 | 7239.1555 | 13241.16
14.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 278.3 | 8.19 | 3.2046 | 0.78 | 5.9154 | 9.9 | 891.8357 | 217.074 | 1646.2603 | 2755.17
15 |  |  | MOBILIÁRIO | [11 empty] | 28941.55
15.1 | 00000014 | Próprio | Letras Caixa, Letreiros 3d com Pintura Automotiva, CÂMARA MUNICIPAL - Fachada 25cm | Equipamento | UNID | 1 | 1200 |  | 1451.16 |  | 1451.16 |  | 1451.16 |  | 1451.16
15.2 | 84089 | SINAPI | PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 25CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA - Para bancada recepção e protocolo | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 3.4 | 90.28 | 23.155 | 6.07 | 79.945 | 109.17 | 78.727 | 20.638 | 271.805 | 371.17
15.3 | 00000019 | Próprio | Mesa De Escritório Delfine Carvalho - 1,40 x 0,60 | Equipamento | UNID | 2 | 330 |  | 399.06 |  | 399.06 |  | 798.12 |  | 798.12
15.4 | 00000033 | Próprio | Mesa De Escritório Delfine Carvalho em L - 0,45 x 1,86 / 0,45 x 2,34 | Equipamento | UNID | 1 | 500 |  | 604.65 |  | 604.65 |  | 604.65 |  | 604.65
15.4 | 00000017 | Próprio | Adesivo Papel De Parede Personalizado - Conforme Detalhe | Equipamento | m² | 54.65 | 30 |  | 36.27 |  | 36.27 |  | 1982.15 |  | 1982.15
15.5 | 00000015 | Próprio | Bancada Multiuso Uvim - Preto | Equipamento | m² | 19.2 | 210 |  | 253.95 |  | 253.95 |  | 4875.84 |  | 4875.84
15.6 | 00000016 | Próprio | Estação De Trabalho Mdf 2 Lugares | Equipamento | UNID | 8 | 500 |  | 604.65 |  | 604.65 |  | 4837.2 |  | 4837.2
15.7 | 00000021 | Próprio | Mesa De Reunião Oval Em 25mm 200x90x74cm | Equipamento | UNID | 1 | 665 |  | 804.18 |  | 804.18 |  | 804.18 |  | 804.18
15.8 | 00000020 | Próprio | Cadeira de Escritório Giratória de Tela - Travel Max Diretor | Equipamento | UNID | 10 | 200 |  | 241.86 |  | 241.86 |  | 2418.6 |  | 2418.6
15.9 | 85005 | SINAPI | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 26.06 | 342.66 | 52.1549 | 12.44 | 349.7751 | 414.37 | 1359.1558 | 324.1864 | 9115.1378 | 10798.48
16 |  |  | PAISAGISMO | [11 empty] | 4654.97
16.1 | 00000025 | Próprio | FILODENDRO XANADU (muda 20 cm de diam.) | Equipamento | unid | 50 | 30 |  | 36.27 |  | 36.27 |  | 1813.5 |  | 1813.5
16.2 | 00000024 | Próprio | Seixo Branco Rolado Dolomita 15 Kg | Equipamento | sc | 8 | 30 |  | 36.27 |  | 36.27 |  | 290.16 |  | 290.16
16.3 | 00000022 | Próprio | Cachepô floreira em madeira de Pinus 120x33x100cm Marrom | Equipamento | UNID | 4 | 150 |  | 181.39 |  | 181.39 |  | 725.56 |  | 725.56
16.4 | 00000023 | Próprio | Planta Ixora Midi Muda 15cm | Equipamento | MD | 40 | 5 |  | 6.04 |  | 6.04 |  | 241.6 |  | 241.6
16.5 | 00000027 | Próprio | Muda De Agave Augustifolia - 8 A 20cm | Equipamento | UNID | 5 | 25 |  | 30.23 |  | 30.23 |  | 151.15 |  | 151.15
16.6 | 00000026 | Próprio | ADUBO ORGÂNICO - 10 KG | Equipamento | KG | 5 | 13 |  | 15.72 |  | 15.72 |  | 78.6 |  | 78.6
16.7 | 00000030 | Próprio | Muda de coqueiro adulto | Equipamento | UNID | 1 | 300 |  | 362.79 |  | 362.79 |  | 362.79 |  | 362.79
16.8 | 00000031 | Próprio | Muda Buchinho Natural Bola 40 Cm | Equipamento | UNID | 8 | 40 |  | 48.37 |  | 48.37 |  | 386.96 |  | 386.96
16.9 | 00000032 | Próprio | MUDA PALMEIRA RÁFIS ADULTA | Equipamento | UNID | 5 | 100 |  | 120.93 |  | 120.93 |  | 604.65 |  | 604.65
17 |  |  | PSCIP - ADEQUAÇÕES INCÊNDIO | [11 empty] | 36296.6
17.1 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 77.74 | 26.3825 | 6.8 | 60.8275 | 94.01 | 26.3825 | 6.8 | 60.8275 | 94.01
17.2 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 169.06 | 27.3602 | 7.05 | 170.0298 | 204.44 | 54.7204 | 14.1 | 340.0596 | 408.88
17.3 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 199.35 | 28.3279 | 7.3 | 205.4421 | 241.07 | 28.3279 | 7.3 | 205.4421 | 241.07
17.4 | 74169/001 | SINAPI | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 4 | 278.68 | 61.6284 | 16.32 | 259.0516 | 337 | 246.5136 | 65.28 | 1036.2064 | 1348
17.5 | 73795/013 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 328.13 | 26.761 | 6.89 | 363.149 | 396.8 | 26.761 | 6.89 | 363.149 | 396.8
17.6 | 72283 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 4 | 1020.3 | 117.1308 | 30.27 | 1086.4392 | 1233.84 | 468.523 | 121.08 | 4345.757 | 4935.36
17.7 | 71516 | SINAPI | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 4 | 440 | 0 | 0 | 532.09 | 532.09 | 0 | 0 | 2128.36 | 2128.36
17.8 | 73963/044 | SINAPI | POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/ TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / DEGRAUS FF / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE / BANQUETA EM CONCR FCK=10MPA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1 | 667.79 | 145.7903 | 44.3 | 617.4597 | 807.55 | 145.7903 | 44.3 | 617.4597 | 807.55
17.9 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 136.93 | 10.0366 | 2.57 | 152.9734 | 165.58 | 10.0366 | 2.57 | 152.9734 | 165.58
17.10 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 2 | 148.47 | 16.7487 | 4.32 | 158.4713 | 179.54 | 33.4975 | 8.64 | 316.9425 | 359.08
17.11 | 00000040 | Próprio | Placa SINALIZAÇÃO Alarme De Incendio Fotolum. (10X15) | Equipamento | UN | 5 | 18.9 |  | 22.85 |  | 22.85 |  | 114.25 |  | 114.25
17.11 | 00000039 | Próprio | PLACA AUTO-ADESIVA ALUMÍNIO HIDRANTE FOTOLUMINESCENTE 16X23CM | Equipamento | UN | 4 | 35 |  | 42.32 |  | 42.32 |  | 169.28 |  | 169.28
17.11 | 00000038 | Próprio | Placa De Sinalização - Extintores | Equipamento | UN | 3 | 19.9 |  | 24.06 |  | 24.06 |  | 72.18 |  | 72.18
17.11 | 00000037 | Próprio | PLACA AUTO-ADESIVA PVC SAÍDA 30X15CM | Equipamento | UN | 10 | 15 |  | 18.13 |  | 18.13 |  | 181.3 |  | 181.3
17.11 | 00000036 | Próprio | PLACA AUTO-ADESIVA PVC SETA PARA DIREITA/ESQUERDA 30X15CM | Equipamento | UN | 14 | 15 |  | 18.13 |  | 18.13 |  | 253.82 |  | 253.82
17.11 | 00000035 | Próprio | Esguicho Regulável 2.1/2 PARA Mangueira De Hidrante Incêndio 2,5 | Equipamento | UN | 4 | 110 |  | 133.02 |  | 133.02 |  | 532.08 |  | 532.08
17.11 | 00000034 | Próprio | Chave De Fluxo Modelo Cfp Tecnofluid Saída Spst 0,5a/200v | Equipamento | UN | 1 | 840 |  | 1015.81 |  | 1015.81 |  | 1015.81 |  | 1015.81
17.12 | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 30 | 11.24 | 3.207 | 0.81 | 9.573 | 13.59 | 96.2104 | 24.3 | 287.1896 | 407.7
17.13 | 89365 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 7.69 | 5.0174 | 1.28 | 2.9926 | 9.29 | 30.1044 | 7.68 | 17.9556 | 55.74
17.14 | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6 | 30.27 | 16.8062 | 4.3 | 15.4938 | 36.6 | 100.8371 | 25.8 | 92.9629 | 219.6
17.15 | 95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 15 | 22.98 | 7.7158 | 1.99 | 18.0742 | 27.78 | 115.7369 | 29.85 | 271.1131 | 416.7
17.16 | 00000042 | Próprio | Acionador Manual Endereçável Brcontroll | Equipamento | UN | 5 | 115 |  | 139.06 |  | 139.06 |  | 695.3 |  | 695.3
17.16 | 00000041 | Próprio | Rolo 100 Metros Cabo Pp 4 Vias 0,75 | Equipamento | UN | 1 | 300 |  | 362.79 |  | 362.79 |  | 362.79 |  | 362.79
17.16 | 00000043 | Próprio | Sinalizador Audiovisual Endereçável Sav 520e Intelbras | Equipamento | UN | 4 | 240 |  | 290.23 |  | 290.23 |  | 1160.92 |  | 1160.92
17.16 | 00000044 | Próprio | Central De Alarme De Incendio 06 Laços 12 Volts (c/bateria) | Equipamento | UN | 1 | 319 |  | 385.76 |  | 385.76 |  | 385.76 |  | 385.76
17.17 | 83493 | SINAPI | FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 33.6 | 3.9781 | 0.97 | 35.6819 | 40.63 | 11.9343 | 2.91 | 107.0457 | 121.89
17.18 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 82.88 | 19.2233 | 4.93 | 76.0667 | 100.22 | 19.2233 | 4.93 | 76.0667 | 100.22
17.19 | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 28.6 | 11.8143 | 3.02 | 19.7457 | 34.58 | 11.8143 | 3.02 | 19.7457 | 34.58
17.20 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 58.79 | 9.1298 | 2.32 | 59.6402 | 71.09 | 9.1298 | 2.32 | 59.6402 | 71.09
17.21 | 00000046 | Próprio | Caixa Quadro Painel Elétrico Comando 600x400x250 Ip 55 | Equipamento | UN | 1 | 360 |  | 435.34 |  | 435.34 |  | 435.34 |  | 435.34
17.21 | 00000045 | Próprio | Chave De Partida Soft-starter Weg Ssw07 45a | Equipamento | UN | 1 | 1500 |  | 1813.95 |  | 1813.95 |  | 1813.95 |  | 1813.95
17.21 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 5 | 38.59 | 8.5609 | 2.2 | 35.8991 | 46.66 | 42.8044 | 11 | 179.4956 | 233.3
17.22 | 00000047 | Próprio | Bomba Incêndio 10 CV Trifásica BPI-22 R 2.1/2 POL 162 MM SCHNEIDER | Equipamento | UN | 1 | 3160 |  | 3821.38 |  | 3821.38 |  | 3821.38 |  | 3821.38
17.22 | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 23.33 | 12.5877 | 3.22 | 12.4023 | 28.21 | 37.7632 | 9.66 | 37.2068 | 84.63
17.22 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 6 | 151.67 | 97.5068 | 30.1 | 55.8032 | 183.41 | 585.0411 | 180.6 | 334.8189 | 1100.46
17.22 | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 4 | 6.45 | 4.6933 | 1.2 | 1.8967 | 7.79 | 18.7731 | 4.8 | 7.5869 | 31.16
17.23 | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 3 | 13.32 | 9.2373 | 2.36 | 4.5027 | 16.1 | 27.7119 | 7.08 | 13.5081 | 48.3
17.24 | 92674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 6 | 37.41 | 16.926 | 4.36 | 23.944 | 45.23 | 101.5561 | 26.16 | 143.6639 | 271.38
17.25 | 94474 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 75.87 | 17.4585 | 4.49 | 69.7915 | 91.74 | 34.9171 | 8.98 | 139.5829 | 183.48
17.26 | 94476 | SINAPI | COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 106.66 | 21.8003 | 5.62 | 101.5597 | 128.98 | 43.6006 | 11.24 | 203.1194 | 257.96
17.27 | 92673 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 39.27 | 16.926 | 4.36 | 26.194 | 47.48 | 33.852 | 8.72 | 52.388 | 94.96
17.28 | 94473 | SINAPI | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 25 | 70.31 | 17.4585 | 4.49 | 63.0715 | 85.02 | 436.4636 | 112.25 | 1576.7864 | 2125.5
17.29 | 92662 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 2 | 25.75 | 11.2688 | 2.9 | 16.9612 | 31.13 | 22.5375 | 5.8 | 33.9225 | 62.26
17.30 | 92666 | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 8 | 50.96 | 13.3115 | 3.43 | 44.8785 | 61.62 | 106.492 | 27.44 | 359.028 | 492.96
17.31 | 91182 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1.95 | 22.13 | 17.6538 | 4.37 | 4.7362 | 26.76 | 34.425 | 8.5215 | 9.2335 | 52.18
17.32 | 00000050 | Próprio | Tubo Galvanizado Nbr5580 M 3'' X 6m | Equipamento | UN | 1 | 430 |  | 519.99 |  | 519.99 |  | 519.99 |  | 519.99
17.32 | 00000049 | Próprio | Tubo Galvanizado A Fogo Nbr 5580-l 2.1/2 6 Metros | Equipamento | UN | 18 | 309 |  | 373.67 |  | 373.67 |  | 6726.06 |  | 6726.06
17.32 | 00000048 | Próprio | Tubo Galvanizado Com 6 Metros 1.1/2'' | Equipamento | UN | 3 | 189 |  | 228.55 |  | 228.55 |  | 685.65 |  | 685.65
18. |  |  | LIMPEZA FINAL | [11 empty] | 1822
17.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | LIMP | M2 | 650 | 2.46 | 17.6538 | 4.37 | 4.7362 | 26.76 | 1599 | 1000 | 822 | 1822
[11 empty] | Totais -> | 50.017,07 | 96495.25 | 146.625,64 | 299785.58
[12 empty] | Total sem BDI |  | 247900.09
[12 empty] | Total do BDI |  | 51885.4888
[12 empty] | Total Geral |  | 299785.5788
_______________________________________________________________ KARLA CAROLINA CARNIETTO TEODORO ME